[image: image2.png]INIS




	[image: image2.png]
	INSTITUTO ITAJAÍ SUSTENTÁVEL
Rua XV de Novembro, 378 - CEP: 88.301-240 – Centro
Fone: (47) 3348-8031     -       inis.itajai.sc.org.br
	



INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 117

PROJETO PARA APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS
1. OBJETIVO
Definir diretrizes, exigências e documentos relacionados à avaliação dos projetos de aproveitamento de água da chuva, no âmbito dos processos de licenciamento ambiental, no Município de Itajaí/ SC.
2. DEFINIÇÕES
I. Água pluvial: são as águas provindas das precipitações que é coletada pelos sistemas urbanos de drenagem pluvial.
II. Água de chuva: água resultante de precipitações atmosféricas coletadas em coberturas e telhados, onde não haja circulação de pessoas, veículos ou animais.
III. Área permeável: É a área (em m²) que consiste em toda parte do terreno que não possui barreira física superficial, como piso, lajotas, asfalto, permitindo que a água da chuva penetre no solo. Considera-se como referência, o coeficiente de permeabilidade do pavimento (K) maior que 10-5 m/s 
IV. Área impermeável: É a área (em m²) que de alguma forma não permite que a água da chuva infiltre no solo. Exemplo: telhado, asfalto, calçada, lajota, piso em concreto, etc. Considera-se como referência, o coeficiente de permeabilidade do pavimento (K) menor que 10-5 m/s.
V. Coeficiente de escoamento superficial (runoff): é definido como a razão entre o volume de água escoado superficialmente e o volume de água precipitado. 
VI. Drenagem urbana: é o conjunto de medidas que tenha como objetivo minimizar os riscos e impactos causados pelas chuvas na área, tais como inundações. Além de possibilitar o desenvolvimento urbano de forma harmônica, articulada e sustentável.
VII. Empreendimentos habitacionais: Todo e qualquer empreendimento licenciável que tem como objetivo final o uso habitacional ou misto, tais como: Parcelamento de solo urbano, serviço de hotelaria; condomínio de casa ou edifícios, conjuntos habitacionais e afins. 
VIII. Empreendimentos não-habitacionais: Todo e qualquer empreendimento licenciável que não se enquadra na categoria dos empreendimentos habitacionais, exemplo: Fabricação de telhas, tijolos e outros artigos de barro cozido; Estamparia, funilaria e latoaria; Serviço industrial de usinagem, soldas e semelhantes; Montagem, reparação ou manutenção de máquinas, Fiação ou tecelagem de fibras têxteis; usina de concreto ou argamassa; Estrutura de apoio náutico; Comércio de combustíveis líquidos e gasosos; terminais rodoviários de carga; Beneficiamento de minerais; supermercados; condomínio com fins industriais ou de serviços, Indústrias/Fábricas diversas e entre outros
IX. Intensidade de precipitação: é a quantidade de chuva por unidade de tempo.
X. Precipitação: é definido por precipitação a água proveniente do vapor de água da atmosfera depositada na superfície terrestre sob qualquer forma: chuva, granizo, neblina, neve, orvalho ou geada. 
XI. Tempo de concentração: é o tempo gasto para que uma partícula de água levasse para percorrer toda a bacia hidrográfica, desde o seu ponto mais alto até o seu.
XII. Tempo de retorno: É o período de tempo médio em que um determinado evento (neste caso, vazão) é igualado ou superado pelo menos uma vez.
3. ASPECTOS LEGAIS
· NBR 15.527 - Aproveitamento de cobertura em áreas urbanas para fins não potáveis.
· Lei Estadual nº 14.675/2009 - Institui o Código Estadual do Meio Ambiente e estabelece outras providências.
· Lei Municipal nº 4799/2007 - Cria no município de Itajaí o Programa de Conservação e Uso Racional da Água nas Edificações.
4. INSTRUÇÕES GERAIS
4.1. Esta Instrução normativa deve ser aplicada para todos os empreendimentos passíveis de licenciamento ambiental, independentemente da idade da construção e/ou do tipo de empreendimento.
4.2. Cabe ao requerente e/ou representante legal acompanhar o andamento do processo e cumprir os prazos estipulados.
4.3. Todos os documentos devem ser apresentados em protocolo único e na sequência das listagens constantes na presente Instrução Normativa.
4.4. Os documentos apresentados, incluindo as plantas e os projetos, devem estar em conformidade com a legislação e as normativas aplicáveis, incluindo a norma vigente relativa ao Sistema de Coordenadas a ser utilizado.
4.5. Os projetos e plantas necessários devem ser realizados, às expensas do contratante, por profissionais legalmente habilitados, contendo indicação expressa de seu nome, conselho, registro de classe, endereço e telefone, com o respectivo vínculo de responsabilidade técnica.
4.6. Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apresentadas apenas para fins ilustrativos e não substituem os mapas e plantas elaborados por profissionais habilitados ou produzidos por órgãos oficiais.
4.7. O contratante e os profissionais que subscreverem os estudos e projetos são responsáveis pelas informações apresentadas, sujeitando-se às sanções cabíveis.
4.8. Os estudos necessários ao projeto devem ser realizados por profissionais legalmente habilitados, às expensas do empreendedor. O empreendedor e os profissionais que subscreverem os estudos necessários ao projeto são responsáveis pelas informações apresentadas, sujeitando-se às sanções administrativas, civis e penais (Resolução CONAMA nº. 237/97, art. 11). 
4.9. Os projetos devem estar obrigatoriamente em nome do proprietário/requerente ou responsável técnico.
4.10. Ficará  a cargo do proprietário ou construtor a execução de qualquer infraestrutura urbana inexistente para atender as necessidades do projeto.
4.11. O projeto, depois de aprovado, não pode ser alterado sem que as modificações propostas sejam apresentadas e devidamente aprovadas pela INIS. 
4.12. O INIS coloca-se ao dispor dos interessados para dirimir possíveis dúvidas decorrentes desta instrução normativa.
4.13. O INIS não assumirá qualquer responsabilidade pelo não cumprimento de contratos entre o interessado e o projetista, nem aceitará como justificativa qualquer problema decorrente desse inter-relacionamento.
4.14. Sempre que julgar necessário o INIS solicitará estudos e/ou informações complementares. 
5. INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS
5.1. O sistema de aproveitamento de águas pluviais deve ser aplicado em todos os empreendimentos passíveis de licenciamento ambiental.
5.2. No estudo, deve constar a caracterização geral do local e demais informações como precipitação pluviométrica, área de captação, volume do reservatório, mecanismos para melhoria da qualidade da água, demanda a ser atendida e percentual de atendimento estimado desta demanda.
5.3. A água proveniente do Sistema de Aproveitamento de Águas Pluviais é destinada para fins não potáveis. A utilização em outras demandas não é abordada por essa Instrução Normativa, cabendo ao responsável técnico a definição de procedimentos e parâmetros de qualidade específicos para estes usos.
5.4. O sistema deve ser dotado de soluções ou dispositivos que impeçam a entrada e proliferação de vetores, em especial mosquitos.
5.5. O sistema deverá conter um filtro a montante dos reservatórios com o objetivo de remover sólidos indesejáveis (detritos, folhas, insetos, sólidos suspensos e dissolvidos etc.).
5.6. O reservatório deve ser seguro e possuir extravasor, dispositivo de esgotamento, inspeção e ventilação.
5.7. O reservatório deve ser fechado e prever mecanismos que evitem a entrada de insetos, roedores ou outros animais.
5.8. A área de cobertura passa a integrar o sistema de aproveitamento de água de chuva como área de captação e deve receber atenção quanto à presença de possíveis fontes de contaminação.
5.9. O Volume mínimo de armazenamento é de 500 litros.
5.10. Equação para o dimensionamento de empreendimentos para fins habitacionais:
	V = Volume do reservatório (Litros)
A = Área impermeável, em projeção, do imóvel (m²)
V = 3,35 x A


5.11. Equação para o dimensionamento de empreendimentos para fins não-habitacionais:
	V = Volume do reservatório (Litros)
A = Área impermeável, em projeção, do imóvel (m²)
V = 1,67 x A


6. INSTRUÇÕES PARA PROTOCOLO
6.1. Devem ser protocoladas unicamente todas as documentações constantes no item 6 desta Instrução Normativa. O protocolo das documentações deve ser direcionado ao processo de licenciamento ambiental ao qual se refere o sistema de aproveitamento de águas pluviais. Não será aceito o protocolo caso haja documentos faltantes ou se não for indicado claramente a qual processo de licenciamento se refere às documentações.
7. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 
7.1. Exigências para LAI / LAOc:
7.1.1. Para a apresentação dos projetos, deve ser aplicada a ABNT NBR 16752:2020 ou a que a suceder;
7.1.2. Para processos digitais, deve ser apresentado em formato PDF, em escala visível, não utilizando cores claras.
7.1.3. Em processos físicos, deve ser apresentada somente uma via para análise.
7.1.4. Planta baixa do pavimento onde se encontra o reservatório, somente para a localização do sistema. 
7.1.5. Projeto de reaproveitamento de água pluvial, dimensionado conforme item 5.10 ou 5.11.
7.1.6. O projeto deve conter: planta baixa com cotas, legenda de identificação, memorial de cálculo.
7.1.7. O sistema pode ser representado juntamente com o projeto de drenagem pluvial.
7.1.8. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do(s) profissional(ais) habilitado(s), anotando os códigos a seguir
· Atividade: Código 12 (Projeto). 
· Serviço Técnico: Código A2348 (Sistema de Aproveitamento de Água de Chuva)
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, ficando estabelecido um prazo de 30 (trinta) dias a partir da data de sua publicação para que os requerentes se adequem às novas exigências quando do protocolo de novos processos de licenciamento ambiental protocolados no Instituto Itajaí Sustentável – INIS.
Anexo 01 - Modelo de Reaproveitamento de Água da Chuva
[image: image1.png]Tubulagao

delimpeza 3%t





[image: image3.png]' MUNICiPIO DE
PNANANS

=1 lA}A’
| \TAJA/ |

UMA CIDADE EM MOVIMENTO



